{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,3],[9,4,9,10],[10,0,10,10]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目雨棚、门厅吊顶、车道雨棚专业分包清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量",null,null,"不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
[1,"3mm厚铝单板（1#综合业务大楼门厅吊顶）","1.基层：角钢横框 L50*4@2000、 Q235B、 钢方通竖框 120*60*4@1200、Q235B ，连接件综合考虑在单价里\n2.面层：3mm厚铝单板，表面处理氟碳喷涂\n3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求","㎡",199,"",null,{"v":521,"d":"521.00"}]
[2,"铝格栅（1#综合业务大楼门厅吊顶）","1、基层类型：综合\n2、铝格栅400*200*5，表面处理氟碳喷涂","㎡",436,null,null,{"v":395,"d":"395.00"}]
[3,"2#、3#、4#楼雨棚铝单板","1.基层：角钢横框 L50*4@1200、 Q235B、方钢横框L50*50*4@1200、 Q235B 钢矩型方通竖框 140*80*5@1200、Q235B ，连接件综合考虑在单价里\n2.面层：3mm厚铝单板\n3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求","㎡",1224,null,null,{"v":536,"d":"536.00"}]
[4,"1#楼车道玻璃雨棚","1.型材：160*80*5型钢、80*80*4型钢、200*150*5型钢\n2、连接：250系列不锈钢驳接爪\n3、面层：8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃\n4、其他：满足相关标准、规范及招标文件要求","㎡",352.75,null,null,{"v":662,"d":"662.00"}]
["不含税合计（元）",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J3:J6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["税率：",{"$nulls":8},"%"]
["含税合计（元）",{"$nulls":8},{"$f":"J7*1.09","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。分包单位根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、配合竣工验收、提供相关原材料合格证和生产配合比、、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、分包单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、分包单位合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于分包单位承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}