{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[12,3,12,6],[13,4,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅安市大兴生态旅游建设项目景观用水钻井二次报价清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","含税控制单价（元）（3%）","含税金额（元）"]
[1,"钻井费","Φ219mm*3.5mm","5口*30米",{"v":150,"d":"150.00"},{"v":380,"d":"380.00"}]
[2,"潜水泵","175QJ20-40/3","台",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3150,"d":"3150.00"}]
[3,"井内扬水管","DN50热镀锌钢管","5口*8根",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":145,"d":"145.00"}]
[4,"潜水泵电缆线","3*2.5mm2","5口*30米",{"v":150,"d":"150.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[5,"井管附件","DN50","套",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":650,"d":"650.00"}]
[6,"潜水泵安装费","/","台",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1600,"d":"1600.00"}]
[7,"潜水泵控制箱","不锈钢400*500","台",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":850,"d":"850.00"}]
[8,"合计"]
["该报价包含：1、Φ219*3.5mm钢管、人工费、机械费、油料费、辅材以及设备进出场费。2、潜水泵质保1年，3%增值税专用发票。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}